## Slide 1: Unidad 2 Lección D Bombeo en Serie, paralelo y por etapas

## Slide 2: Unidad 2D Objetivos
Identificar los tipos de múltiples configuraciones de motobombas y sus usos.

## Slide 3: Planeando instalaciones de motobombas
La planeación debe estar basada en:
Flujo de agua requerido en el punto donde se utilizará
Tamaño de la manguera y distancia del tendido de mangueras
Cambio de elevación
Disponibilidad de equipo (motobombas, etc.)
Personal adecuado
Capacidad o limitaciones de la motobomba

## Slide 4: Bombeo en Serie
El agua se mueve a través de una motobomba primero, después a través de una segunda motobomba, aumentando la presión.

## Slide 5: Bombeo en Paralelo
El agua se mueve a través de dos motobombas al mismo tiempo, aumentando el volumen.

## Slide 6: Bombeo en Etapas
Primero el agua se mueve a través de una motobomba y se deposita en un tanque, y después entra a una segunda motobomba.

## Slide 7: Bombeo en Serie
El agua se mueve a través de una motobomba primero, después a través de una segunda motobomba, aumentando la presión.

## Slide 8: Bombeo en Paralelo
El agua se mueve a través de dos motobombas al mismo tiempo, aumentando el volumen.

## Slide 9: Desempeño de la motobomba Mark 3

## Slide 10: Bombeo en Etapas
Primero el agua se mueve a través de una motobomba y se deposita en un tanque, y después entra a una segunda motobomba.

## Slide 11: Tanque plegable

## Slide 12: Tanque autosoportado

## Slide 13: Prueba de serie, paralelo, y etapas
El bombeo en paralelo es utilizado para:
Aumentar la presión
Aumentar el volúmen
Las dos anteriores

## Slide 14: Prueba de serie, paralelo, y etapas (cont.)
El bombeo en serie se usa para:
Incrementar la presión
Aumentar el volumen
Ninguno de los anteriores

## Slide 15: Prueba de serie, paralelo, y etapas (cont.)
El bombeo en etapas se usa para:
Aumentar la presión
Aumentar el volúmen
Ninguno de los dos

## Slide 16: Prueba de serie, paralelo, y etapas (cont.)
Durante las operaciones de bombeo en serie:
La motobomba más cercana a la fuente de agua es encendida primero
La motobomba más lejana de la fuente de agua es encendida primero
Ambas motobombas son encendidas al mismo tiempo

## Slide 17: Prueba de serie, paralelo, y etapas (cont.)
¿Cual es el equipo mínimo necesario para hacer fluir 120 GPM en un sistema de bombeo en paralelo a un tanque a 30 metros sobre el nivel de la fuente de agua y a 150 metros de distancia?
Dos juegos de Motobombas Mark 3
330 metros de manguera de 1 ½ pulgadas

## Slide 18: Prueba de serie, paralelo, y etapas (cont.)
La principal razón para establecer bombeo en etapas en lugar de bombeo en serie es:
Ahorrar agua
Reducir el potencial de interrupción del flujo de agua
Reducir la necesidad de equipo

## Slide 19: Prueba de serie, paralelo, y etapas (cont.)
En el bombeo en paralelo, las válvulas Check y sangrado deben instalarse en el lado de descarga de ambas bombas con el fin de:
Prevenir que una bomba drene hacia la otra
Drenar el tendido de manguera después del uso
Prevenir la presión en la cabeza de la bomba mientras se enciende
A y C son correctas
Todas las anteriores

## Slide 20: Revisión de los Objetivos de la Unidad 2
Identificar las diferentes partes de equipo de bombeo utilizadas en el sistema de abastecimiento.
Verificar y describir varias piezas de equipo necesarias para establecer el sistema de bombeo.
Discutir y describir cómo la hidráulica afecta las operaciones de bombeo bajo diversas condiciones.

## Slide 21: Revisión de los Objetivos de la Unidad 2 (cont.)
Resolver varios problemas relacionados con la hidráulica bajo condiciones simuladas.
Identificar los tipos de las diferentes configuraciones de la bomba y sus usos.
Describir e identificar los diversos tipos de tendido de mangueras utilizados en ataque inicial y liquidación de incendios.